## Sheet1
序号 | 系统 | 功能介绍 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
一、智慧医院后勤运营管理平台
1.1基础底座
1 | 业务中台系统 | 包含流程引擎、计划管控、智能推送、统一认证、权限治理、数据分析、报表生成、日志审计、消息队列、个人工作空间等核心模块 | 1 | 套
2 | 物联中台系统 | 具备多类型物联终端（基站/网关/数传终端/传感器）的全生命周期管理能力，实现设备状态实时监控、配置参数远程下发功能；构建高效的数据接入处理中心，支持数据加密解密、清洗过滤、多协议转发存储 | 1 | 套
3 | 图形组态系统 | 提供拖拽式图形组态环境，内置丰富的行业图标库，支持构建复杂系统逻辑模型。通过物联数据对接，实现实时数据驱动的动态可视化呈现，支持状态闪烁、流体动画等交互效果。 | 1 | 套
4 | 移动应用系统 | 打造后勤业务移动化入口，集成数据查询、流程审批、任务执行、报警推送等核心功能。 | 1 | 套
5 | 指标分析系统 | 构建后勤指标体系管理中心，包含指标库维护、评价模型配置、阈值管理、计算规则定制等功能模块。支持自定义业务分析模型，实现运行状态动态评估与异常预警。 | 1 | 套
6 | 指挥调度系统 | 支持日常监管与应急处置双模式：支持展示全局态势，支持呈现细分业务数据，支持显示综合数据看板，实现跨屏数据交互联动 | 1 | 套
7 | 业务集成系统 | 针对医院后勤各项工作的数据进行汇总展示，包括设备运维、维修、订餐、医废、能耗、等多种类型的工作数据。支持对各业务数据进行一定周期的多维度分析，为院方管理层提供决策支撑。 | 1 | 套
1.2应用子系统
1 | 一站式服务系统 | 构建医院服务请求统一入口，集成电话/APP/微信等多终端接入，实现来电弹屏、号码识别、通话录音等智能交互功能。支持维修/订餐/应急保洁/运送等多类型服务工单的全流程闭环管理。 | 1 | 套
2 | 设备管理系统 | 提供对后勤设备的管理，同时提供按照科室、区域、类型、价值等各个维度的设备管理数据分析报表。 | 1 | 套
3 | 设备运维系统 | 构建设备设施全生命周期管理体系，涵盖预防性维护、计划性巡检、故障报修、备件管理等核心功能，支持移动端工单处理与知识库联动。。 | 1 | 套
4 | 低值资产管理系统 | 对低值资产、耗品耗材等进行精细化管理，支持出入库管理、库房预警管理，并可与维修管理，实现耗材的自动消耗，最终形成对低值资产及耗材的精细化管理。 | 1 | 套
5 | 保洁管理系统 | 建立保洁服务数字化监管体系，支持周期性工作计划智能排程、移动端任务执行追踪、应急工单联动处理，提供人员效能与服务质量多维度分析模型。 | 1 | 套
6 | 运送管理系统 | 支持对计划任务、循环任务、临时任务，以及病人运送等多种运送工作的管理，并将多种类型的工作结果信息进行统一汇总，实现按照时间、按区域、按人员等多种维度的数据统计和分析 | 1 | 套
7 | 反馈管理系统 | 打造多渠道服务评价体系，支持移动端投诉建议提交、在线反馈处理、满意度调查等功能，形成服务质量改进闭环管理机制。 | 1 | 套
8 | 服务商管理系统 | 建立多维度考核指标模型，支持客观数据采集、主观评分配置、权重参数设定等功能，实现服务商服务质量动态评估与分级管理。 | 1 | 套
9 | 风险评估服务（总院） | 专业安全工程师依据标准的医院风险数据库对医院的重点风险场所进行排查和评估，给出风险等级；同时制作风险台账、风险警示牌等工作。如锅炉房、氧气站、后厨等。 | 7.8 | 万平
10 | 风险管理系统 | 构建医院安全风险数据库，实现风险分级（红橙黄蓝）动态管理，支持风险信息上账、管控措施配置等功能，形成源头防控机制。 | 1 | 套
11 | 隐患管理系统 | 建立隐患闭环管理流程，支持移动端隐患采集、实时数据回传、工单分派、整改核查归档等功能，实现隐患治理全流程数字化管控。 | 1 | 套
12 | 网格管理系统 | 构建网格化管理体系，支持防火分区/重点区域/科室部门等多级网格划分，关联设备台账、巡检任务、责任人信息，实现区域安全状态智能监测。 | 1 | 套
13 | 预案管理系统 | 打造预案全生命周期管理系统，支持预案可视化编辑、智能匹配调用、实战演练评估等功能，内置供电/空调/氧气等专业预案库，提升应急响应效率。 | 1 | 套
14 | 便民服务系统 | 构建：线上+线下融合消费生态，整合食堂/超市/自动售卖机等场景，支持多种支付方式，实现商家入驻、交易结算、数据统计一体化管理。 | 1 | 套
15 | 施工管理系统 | 建立八大高危作业（动火/受限空间/吊装等）在线审批系统，支持自定义审批流程、作业票证电子化、作业过程全程追溯，实现施工安全动态监管。 | 1 | 套
二、社康医院统一监管解决方案
1 | 风险评估服务（社康中心） | 针对社康中心医院由专业安全工程师依据标准的医院风险数据库对医院的重点风险场所进行排查和评估，给出风险等级；同时制作风险台账、风险警示牌等工作。 | 31 | 社康站
2 | 风险管理系统 | 构建社康安全风险数据库，实现风险分级（红橙黄蓝）动态管理，支持风险信息上账、管控措施配置等功能，形成源头防控机制。 | 31 | 社康站
3 | 网格管理系统 | 构建网格化管理体系，支持防火分区/重点区域/科室部门等多级网格划分，关联设备台账、巡检任务、责任人信息，实现区域安全状态智能监测。 | 31 | 社康站
4 | 隐患管理系统 | 建立隐患闭环管理流程，支持移动端隐患采集、实时数据回传、工单分派、整改核查归档等功能，实现隐患治理全流程数字化管控。 | 31 | 社康站
5 | 手持物联终端 | 专用设备终端，防水、防摔、防尘，支持高清触摸屏，激光扫码，支持0-3米物联信号感应。 | 31 | 社康站
三、综合监控管理单元软件
1 | 供配电监测系统 | 实现展示医院配电系统参数、断路器开端状态并实时显示。阈值设置上下超限告警。 | 1 | 套
2 | 医用气体监测系统 | 实现对液氧罐压力、液位、供氧管道压力等信息的监测，支持实时数据采集，异常信息报警。 | 1 | 套
3 | 给排水监测系统 | 支持对给排水系统中各监测项进行统一监测管理，包括积水井液位，供水水泵、排水水泵等设备运行状态等。 | 1 | 套
4 | 污水站监测系统 | 支持对污水的实时监测，包括含氧量、余氯、氨氮含量等；支持实时数据采集，异常信息报警。 | 1 | 套
5 | 停车场监测系统 | 支持在平台上管理停车场出入车辆信息，展示车辆照片、车牌号、进出车辆数量、停车位数量信息，并可通过车牌号、车辆颜色、车辆型号查找追踪车辆进入记录。 | 1 | 套
6 | 层流监测系统 | 层流净化设备状态实时监测，支持实时数据采集，异常信息报警。 | 1 | 套
7 | 报警联动系统 | 对报警分级管理，根据不同等级的报警完成不同的处置流程，实现工单联动、预案联动等数据信息。 | 1 | 套
8 | 第三方系统数据对接开发 | 系统对接数量预估，考虑到医院已经建设部分智慧化系统，如hrp系统、停车管理系统、污水监测系统、能耗管理系统、医废管理系统、安消一体化平台等实现业务数据与后勤平台结合起来管理后勤保障业务 | 6 | 套
四、物联网采集硬件
1 | 三相智能电表 | 用于统计电能能耗，最大支持600A电流。支持RS485接口以及MODBUS通信规约，支持486MHz无线物联网上传数据。 | 60 | 个
2 | 开关量模块 | 机电设备运行行状态采集 | 150 | 个
3 | 液位传感器 | 可测量水箱、水池、水坑等液位，标配5米测量线，内置电池供电，电池寿命2年 | 5 | 个
4 | 防爆气体压力传感器 | 用于监测汽化器管道等氧气站房的设施压力，防爆外壳设计，IP66防护等级。 | 4 | 个
5 | 电机运行监测仪 | 用于监测水泵、风机等电机的运行工作状态。 | 60 | 个
6 | 物联数传终端 | 支持RS485、开关量、电流/电压模拟量等接口，可直接连接第三方传感器的外部接口读取数据，在不修改既有传感器的情况下将其并入物联网络。 | 100 | 个
7 | 水浸监测传感器（线缆式） | 用于机房水浸监测，默认自带2米线缆 | 2 | 台
8 | 超声波水表（冷、热） | 超声波水表，可测冷、热水，测量温度<90℃，无线传输，最大误差精度±2%，12V外供电 | 6 | 台
9 | 设备对接规约开发费用 | 医院现有负压、正压、直饮水、太阳能热水泵、中枢水泵、高枢水泵控制柜对接规约开发费用 | 6 | 项
五、通讯层采集及后台硬件
1 | 室外型基站 | 1.8个无线通信信道 2.单基站支持300个物联前端的接入和数据处理； 3.带接收天线 4.IP65防护等级，部署于室内环境，工作温度-15℃~40℃。 | 10 | 个
2 | 室内型基站 | 1.8个无线通信信道 2.单基站支持300个物联前端的接入和数据处理； 3.IP65防护等级，部署于室内环境，工作温度-15℃~40℃。 | 15 | 个
3 | 防火墙 | 1.软硬一体化设备，内置高可靠性网络防火墙、杀毒软件。 2.自带4G互联网连接软件。负责内网与外围的连接，实现内外网的物理隔离，实现内网系统数据的集成和并向外网提供数据转发服务。 | 1 | 个
4 | 交换机（24口） | 全千兆二层管理型PoE交换机，支持24个千兆PoE电口，2个千兆SFP插槽 | 1 | 台
5 | 交换机（8口） | 全千兆二层管理型PoE以太网交换机，支持8个千兆PoE电口，2个千兆光口 | 5 | 台
6 | 指挥调度主机 | 含三块27吋高清液晶显示屏；内容根据业务情况进行实时数据联动，实现告警管理与日产管理两个状态下不同屏幕的联动管理。 | 1 | 套
7 | 电话调度网关 | 工业级设备，用于一站式调度中心，可支持4路坐席，可实现来电自动弹单，通话录音，自动回拨等功能。 | 1 | 套
8 | 工单处理机 | 10寸多点触控电容屏，集成工单打印，工单扫描，支持收单、派单、超时提醒等功能。 | 2 | 套
9 | 工作站 | I7-13700/16G/2T+512G/RTX3050 ；8G/wifi/W11 23.8寸显示器1920*1080 | 1 | 台
10 | 堡垒机 | 1，2xSilver(银)4114 2，2.2GHz 10C(核)，2x32G DDR4，8x2.5"盘位，2x600G SAS 硬盘 3，5350 Raid 0,1,5，无DVD，2x1G NIC+双口万兆LOM网卡（含模块），2x750W电源，导轨 | 1 | 台
11 | 数据库服务器 | 1，1xSilver(银)4210R 2.4GHz 10C(核) 2，1x32G DDR4，8x2.5"盘位，2x1.2TB SAS硬盘 3，5350 Raid 0,1,5，无DVD，2x1G NIC，2x550W电源，导轨 | 4 | 台
12 | 后勤业务系统服务器 | 1，2xSilver(银)4114 2，2.2GHz 10C(核)，2x32G DDR4，8x2.5"盘位，2x600G SAS 硬盘 3，5350 Raid 0,1,5，无DVD，2x1G NIC+双口万兆LOM网卡（含模块），2x750W电源，导轨 | 4 | 台
六、LED大屏
1 | 室内LED显示单元 | 1）像素间距：1.5625mm； 2）维护方式：全前维护 | 19.845 | 平方
2 | LED屏配套设备 | 含独立主控、大屏控制器、输入板卡、安装结构、配电柜等配套设备 | 1 | 套
七、项目措施费
1 | 项目措施费 | 项目实施综合措施费 | 1 | 项
八、项目税费
1 | 项目税费 | 项目整体综合税费 | 1 | 项
智慧后勤项目分项预算明细汇总： | [5 empty] | 0