| 广东省监狱中心医院监管区监管护理信息系统及信息化（二期）建设项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:广东省监狱中心医院监管区监管护理信息系统及信息化（二期）建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 单价 | 小计 | 备注 |
|  |  | 单位 | 量 |  |  |  |
| 监管护理信息系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 病房显示终端 | 台 | 38 |  |  |  |
| 2 | 病房显示终端挂墙配件及包边 | 套 | 38 |  |  |  |
| 3 | 护士站显示终端 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 护士站显示终端挂墙支架 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 企业级24口接入交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 企业级千兆单模模块 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 网络配线架 | 架 | 2 |  |  |  |
| 8 | 网络理线架 | 架 | 2 |  |  |  |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 8 |  |  |  |
| 10 | 电源线 | m | 1970 |  |  |  |
| 11 | PVC管 | 米 | 118 |  |  |  |
| 12 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
| 电视教育系统 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 46寸电视 | 台 | 36 |  |  |  |
| 14 | 机顶盒 | 台 | 36 |  |  |  |
| 15 | 终端授权 | 点 | 36 |  |  |  |
| 16 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 11 |  |  |  |
| 17 | 电源配线 | m | 3060 |  |  |  |
| 18 | PVC管 | m | 360 |  |  |  |
| 19 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 24口接入交换机 （三网） | 个 | 8 |  |  |  |
| 21 | 48口接入交换机 （三网） | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 千兆光模块 | 个 | 18 |  |  |  |
| 23 | 超5类RJ45非屏蔽跳线2米 | 条 | 8 |  |  |  |
| 24 | 6类RJ4非屏蔽跳线2米 | 条 | 9 |  |  |  |
| 25 | 24芯单模光纤 | m | 1380 |  |  |  |
| 26 | 光缆熔纤 | 芯 | 144 |  |  |  |
| 27 | 48芯光纤配线架 | 架 | 3 |  |  |  |
| 28 | 48口网络配线架 | 架 | 6 |  |  |  |
| 29 | 48口网络理线架 | 架 | 6 |  |  |  |
| 30 | 双口信息面板 | 个 | 77 |  |  |  |
| 31 | 单口信息面板 | 个 | 90 |  |  |  |
| 32 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 17 |  |  |  |
| 33 | PVC20管 | m | 1670 |  |  |  |
| 34 | 机房走线架 | m | 39 |  |  |  |
| 35 | 墙面破复 | m | 334 |  |  |  |
| 36 | PDU电源 | 个 | 24 |  |  |  |
| 37 | 42U机柜 | 个 | 12 |  |  |  |
| 38 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
| 39 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 40 | 税费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

（公司名称：        联系人：        联系方式：      ）

XX公司（盖章）